***ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ***

|  |
| --- |
| **ÜRÜN EBADI : (3X7)m²’LİK 2 ODALI+ WC+BANYO+MUTFAK EVYESİ**  |
|  DIŞ DUVARLAR | Dış Yükseklik | 252cm |
| İç Yükseklik | 235 cm |
| Dış Yüzey Kaplama | Sandvic Panel |
| İÇ DUVARLAR | İç Duvar Yüksekliği | 235 cm |
| Yüzey Kaplama | Sandvic Panel |
| TABAN KAPLAMA | Kaplama | 16 mm Hekim board üzerine 3 mm kalınlığında PVC döşeme  |
| ÇATI | ÇATI KAPLAMA | Çatısız  |
| ÇATI İZOLASYON | 8 cm İzocam |
| KAPI DOĞRAMA | Dış Kapıİç Kapı | 1 Adet (90\*210cm) Trapez Saclı Çelik Kapı2 Adet (72\*210cm) Pvc Kapı |
| PENCERE TES. |  | 5 Adet (100\*110cm) 1 Adet (40\*40cm) Pencere |
| BOYA | İstenilen Renge Göre Boyama Yapılmaktadır. TSE Garantili Ürünler Kullanılır. |
| ELEKTRİK TES. | Standartlara Uygun Olarak Yapılır. TSE Garantili Ürünler Kullanılır. Klima hattı, telefon hattı ve yeterli sayıda priz bulunmaktadır.  |
|  |
|  |